Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ, АВАРИЙНОМУ                                   ОБСЛУЖИВАНИЮ  ЗДАНИЙ                                                                                                                       МАУ ДО ЦДТ "ИСТОК" Г. ПЕРМИ

| Место выполнения работ (адрес) | г. Пермь, ул. Танцорова,7 г. Пермь, ул. Кировоградская,44 г. Пермь, ул. Закамская,9 г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 14а |
| --- | --- |
| Нормативно - правовые акты, регулирующие порядок оказания услуг | 1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с изменениями. 2. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями. 3. Санитарные правила и нормы СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 4. Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020г. №277 5. СанПиН 1.2.3685-21 6. Приказ Минтруда России «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» от 28 марта 2014 года №155Н 7. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» 8. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ 012-2000. |
| Цель оказания услуг | Содержание и техническое обслуживание зданий дополнительного образования детей, соответствующих требований действующих нормативно-правовых актов; Систематический осмотр технического состояния объектов (здания, сооружений, оборудования и механизмов); Техническое обслуживание согласно правилам эксплуатации и текущий ремонт закрепленных за ним объектов с выполнением всех видов ремонтных и строительных работ (в т.ч. штукатурных, бетонных, плотницких, столярных, слесарных); Поддержание в надлежащем санитарном состоянии закрепленных за ним объектов; Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов; Устранение повреждений и неисправностей по заявкам персонала Учреждения |
| Условия оказания услуг | Работы выполняются с использованием собственных инструментов, оборудования, материалов Заказчика. Рабочий по обслуживанию здания должен находиться в учреждении по мере формирования заявок, не реже 1 раза в неделю Рабочий по обслуживанию узла учета теплопотребления должен иметь 4 группу допуска. Специалист, оказывающий услугу по электрохозяйству должен иметь допуск III в электроустановках до 1000 В |
| Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг. | Все работы должны производиться с соблюдением требований Законодательства РФ по охране труда и технике безопасности |
| Требования по объему гарантий качества услуг. | Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных услуг |
| Срок оказания услуги | С 01.02.2026 по 31.01.2027 |

Требование к оказанию услуги по обслуживанию сантехнических коммуникаций и оборудования                                                       на объектах МАУ ДО ЦДТ «Исток» г.Перми

| № | Вид услуг | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования | постоянно |
| 2. | Ремонт и замена унитазов, раковин, регулировка арматуры сливных бачков (замена арматуры), писсуаров, смесителей из материалов Заказчика. | по мере необходимости |
| 3. | Прочистка либо замена сифонов, колен | по мере необходимости |
| 4. | Ремонт и восстановление подводок ГВС и ХВС, смена отдельных участков трубопроводов (до 50 м в месяц) из материалов Заказчика. | по мере необходимости |
| 5. | Осмотр проверка на целостность герметичность системы водоотведения (сколы трещины), замена канализационных труб. Контроль на предмет засоров. Прочистка засора. | по мере необходимости |
| 6. | Прочистка внутренних канализационных трубопроводов, в том числе выпуска | по мере засорения |
| 7. | Устранение неплотностей в местах соединения трубопроводов общего назначения. | по мере необходимости |
| 8. | Смена отдельных задвижек, вентилей, клапанов | по мере необходимости |
| 9. | Текущее и регламентное обслуживание узла учёта воды | по мере необходимости |

Требование к оказанию услуги по обслуживанию электрохозяйства

на объектах МАУ ДО ЦДТ «Исток» г.Перми

| № | Вид услуг | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный осмотр всех составных частей электроустановки | постоянно |
| 2. | Контроль температурных режимов на клеммах, предохранителях, автоматах и кабелях | постоянно |
| 3. | Контроль и подтяжка соединительных клемм в электрощитах. Контроль работоспособности УЗО | постоянно |
| 4. | Контроль соответствия электроустановки в части максимальных допустимых нагрузок | постоянно |
| 5. | Замена всех перегоревших ламп и ремонт светильников по результатам контроля | по мере необходимости |
| 6. | Замена или ремонт вышедших из строя розеток, выключателей, автоматических выключателей, распределительных коробок, предохранителей и т.д. | по мере необходимости |
| 7. | Замена поврежденной проводки из материалов Заказчика | по мере необходимости |

Требования к услуге по обслуживанию внутренних и наружных конструкций                                                                                          на объектах МАУ ДО ЦДТ «Исток» г.Перми

| № | Вид услуг | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, стекло, откосы, подоконник и т.д.) | по мере необходимости |
| 2. | Ремонт и восстановление дверных конструкций (блок, полотно, замки, ручки, навесы, откосы и т.д.) Ремонт и восстановление проводится из материалов Заказчика. | по мере необходимости |
| 3. | Устранение повреждений и дефектов покрытия пола (проклейка, частичная замена линолеума (до 20 кв.м. в месяц), восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки. Ремонт и восстановление проводится из материалов Заказчика. | по мере необходимости |
| 4. | Сборка, разборка, ремонт, восстановление мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели внутри объекта. | по мере необходимости |
| 5. | Устранение незначительных повреждений фасадной части, крылец, козырьков материалами Заказчика. | по мере необходимости |
| 6. | Ремонт и восстановление входных дверей, запасных выходов и их составляющих (замков, засовов, полотен, навесов и т.д.) | по мере необходимости |
| 7. | Ремонт ограждения территории | по мере необходимости |
| 8. | Установка и крепление дополнительных элементов интерьера (зеркал, часов, штор, решеток радиаторов, табличек на двери т.д.) | по мере необходимости |

Требования к услуге по обслуживанию трубопроводов и оборудования тепловых сетей

на объектах МАУ ДО ЦДТ «Исток» г.Перми

| № | Вид услуг | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроль эксплуатации оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения | постоянно |
| 2. | Выполнение работ по обслуживанию оборудования тепловых сетей | по мере необходимости |
| 3. | Проверка состояния оборудования тепловых сетей | постоянно |
| 4. | Обслуживание (включение, выключение) оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения | по мере необходимости |
| 5. | Аварийный выезд специалиста для устранения неисправности. | немедленно |
| 6. | По заявке заказчика, внесения изменений в регулировку теплоносителя | по заявке |
| 7. | Контроль и регулировка температуры обратного теплоносителя | постоянно |